## 220千伏主变分布式光伏可开放容量
井陉矿区2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220千伏主变名称 | 可开放并网容量（MW） | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级（仅考虑在途项目） | 备注
1 | 井陉矿区 | 凤山镇、横涧乡、贾庄镇 | 白彪、北凤山、荆蒲兰、南井沟、杨家沟、中凤山、天户、北寨、东王舍、贾庄、涧底、南寨、台阳、天户峪、西王舍、新王舍 | 罗庄220千伏变电站 | 罗庄220千伏变电站1号主变 | 2.0643 | 1.7513 | 绿色 | -
[5 empty] | 罗庄220千伏变电站2号主变 | 2.1407 | 1.6487 | 绿色 | -
|  | 凤山镇、横涧乡、贾庄镇 | 南凤山、西沟、张家井、刘赵村、北西、横北、横南、青泉、新西、横西、东岗头、冯家沟、赵村店、西岗头、中王舍 | 井矿220千伏变电站 | 井矿220千伏变电站2号主变 | 28.5559 | 28.4959 | 绿色 | -
[5 empty] | 井矿220千伏变电站3号主变 | 30.8058 | 30.5028 | 绿色 | -
1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 4.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 5.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。