## 县域分布式光伏可开放容量
石家庄市井陉矿区2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 已接入分布式光伏项目容量（MW） | 在途分布式光伏项目容量（MW） | 县域可开放并网容量（MW） | 考虑在途项目后县域可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 井陉矿区 | 13.9292 | 1.168 | 70.6192 | 69.4512 | 绿色 | -
1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。